АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Устье

от 24.12.2018                                                                                               № 1242

О внесении изменений в постановление администрации  района от 10 апреля 2017 года № 345 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 43 Устава района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В абзаце первом постановления администрации  района от 10 апреля 2017 года № 345 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области» слова «О водоснабжении и водоотведении» заменить словами «О теплоснабжении».

2. В схему теплоснабжения сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области, утвержденную указанным постановлением,  внести следующие изменения:

2.1.  Раздел 9 «Технические и технологические проблемы в теплоснабжении муниципального образования» дополнить абзацами шестым – седьмым следующего содержания:

«Котельная в с. Никольское обеспечивает теплом пять многоквартирных домов, два индивидуальных жилых дома и объекты социальной сферы.

На основании технических паспортов на тепловые сети с. Никольское по состоянию на 1 октября 2007 года износ тепловых сетей составляет 60-70%. В котельной отсутствует химводоподготовка, требуется замена  подпиточного насоса, замена  запорной  арматуры, замена трубной части водогрейных котлов, замена сетевых насосов GRUNDFOS, замена изношенных участков тепловой сети. На тепловой сети требуется проведение работ по наладке гидравлического режима с выполнением расчета, установкой дроссельных устройств и запорной арматуры у потребителя, оптимизацией тепловых сетей. В здании котельной требуется ремонт  стен,  крыши, замена  оконных  блоков, ремонт  фундамента дымовой  трубы, установка  контура заземления  здания».

2.2.  В разделе 10 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых источников сельского поселения Устьянское»:

-абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Существующая система тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной для с. Никольское. Ввиду отсутствия дополнительных потребителей строительство новых котельных и тепловых сетей не целесообразно»;

-абзацы пятый – десятый признать утратившими силу.

2.3. Таблицу 6.1 раздела 11 «Оценка   капитальных   вложений   в      реконструкцию       и модернизацию централизованных систем теплоснабжения» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2.4. Раздел «Заключение» изложить в следующей редакции:

«Заключение

Газовые котельные на ул. Октябрьской и на ул. Мира в селе Устье являются новыми и не требуют замены или ремонта, а также технического перевооружения. При строительстве данных котельных наиболее проблемные участки тепловой сети были заменены на новые. Ежегодно производится ремонт участков тепловых сетей села Устье. Таким образом, существующие источники теплоснабжения и тепловые сети в селе Устье имеют возможность надежной работы на долгосрочную перспективу.

Существующая зона центрального теплоснабжения в селе Никольское носит ярко выраженный локальный характер и ограничена малым числом потребителей и небольшой протяженностью тепломагистралей, их доступностью для ревизии и ремонта, что исключает необходимость строительства новых источников тепловой энергии.

Располагаемые тепловые мощности котельных сельского поселения Устьянское в полной мере обеспечивают всех потребителей тепловой энергии».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации района                                                                     А.О. Семичев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации района от 24.12.2018 № 1242 табл.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по реконструкции |  |  | Ожидаемый эффект |  | Объем финан-сиро-вания всего, тысяч рублей, с НДС в ценах 2018 |  |  | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  |  | 2036 |  |  |  | 2037 |  | 2038 | 2039 |  | 2040 |  | 2041 |  | 2042 |  | 2043 |  |  |
| 1. Котельная (Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Никольское, ул. Окружная 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена подпиточного насоса |  | обеспечение бесперебойного теплоснабжения |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  | 0,0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0,0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  | 0.0 |  |  |
| 1.2 | Замена трубной части водогрейных котлов |  | обеспечение бесперебойного теплоснабжения |  |  |  | 600,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0.0 |  |  | 200,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  | 200.0 |  | 200.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 200.0 |  |  |  | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  | 0.0 |  |  |
| 1.3 | Замена сетевых насосов GRUNDFOS |  | обеспечение бесперебойного теплоснабжения |  |  |  | 90,0 | 0.0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0.0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 90,0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  | 0,0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Проведение работ по наладке гидравлического режима тепловой сети от котельной (расчет, установка дроссельных устройств и запорной арматуры у потребителя, оптимизация т/с) |  | обеспечение бесперебойного теплоснабжения |  |  |  | 200,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 80,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 70,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.5 | Замена изношенного участка тепловой сети с учетом регулировки |  | обеспечение бесперебойного теплоснабжения, снижение числа аварий на трассах |  |  |  | 270,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 130,0 |  | 0,0 |  | 140,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.6 | Итого по котельной: |  |  |  |  |  | 1190,0 | 30,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 150,0 |  | 80,0 |  |  | 200,0 |  | 100,0 |  | 90,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 130,0 |  | 70,0 |  | 140,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2. Котельная (Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская 4б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена изношенных участков тепловой сети с учетом регулировки |  | обеспечение бесперебойного теплоснабжения, снижение числа аварий на трассах |  |  |  | 2500,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 3. Котельная (Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Мира) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена изношенных участков тепловой сети с учетом регулировки |  | обеспечение бесперебойного теплоснабжения, снижение числа аварий на трассах |  |  |  | 2500,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | Итого по котельным: |  |  |  |  |  | 6190,0 | 230,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 350,0 |  | 280,0 |  |  | 400,0 |  | 300,0 |  | 290,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 400,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | 330,0 |  | 270,0 |  | 340,0 |  | 200,0 |  |  |